**EКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ**

**УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ**

**Број: 3786/1-2**

**Датум: 20.12.2024. године**

**Крагујевац**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАРУЧИЛАЦ****адреса****седиште,****ПИБ** | **Економски факултет** |
| **Лицеја Кнежевине Србије 3** |
| **Крагујевац** |
| **101578837** |
| **Лице за контакт** | **Миљана Ивановић** |
| **E-mail адреса** | **miljana.ivanovic@ekonomski.org** |
| **Телефон**  | **034/303-511(радним данима од 0800 до 1430 часова)** |

**1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ**

**ШИФРА НАБАВКЕ: Н142/2024**

**ВРСТА ПОСТУПКА:** Набавка на коју се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама, на основу чл. 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/19 и 92/23).

**ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКE:** Набавка и уградња клима уређаја за потребе Наручиоца, Економског факултета у Крагујевцу.

**Назив и ознака из општег речника:** 39717000-Уређаји за климатизацију.

**Критеријум и елементи критеријума за избор економски најповољније понуде:**

|  |
| --- |
| Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. |

**ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

|  |
| --- |
| **Рок за подношење понуда је до 25.12.2024. године до 12,00 часова.**Понуда ће се сматрати благовременом ако на адресу наручиоца буде достављена најкасније до наведеног рока без обзира на начин достављања.Попуњена, потписана и оверена понуда може се послати препорученом поштом на адресу наручиоца, Лицеја Кнежевине Србије 3, 34000 Крагујевац, донети лично у просторије наручиоца у канцеларију писарнице број Д 118 или послати скенирана на е-маил адресу: miljana.ivanovic@ekonomski.org до истека рока за подношење понуда. Наручилац ће вршити избор најповољније понуде на основу предвиђеног критеријума.О избору најповољније понуде, остали понуђачи биће обавештени само на њихов изричит захтев.Заинтересовани привредни субјекти могу преузети конкурсну документацију на интернет страници наручиоца:[**https://www.ekfak.kg.ac.rs/sr/fakultet-menu/javne-nabavke**](https://www.ekfak.kg.ac.rs/sr/fakultet-menu/javne-nabavke) |

**2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за набавку добара – Клима уређаји, шифра *Н 142/2024,* за набавку на коју се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама у складу са чл. 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/19 и 92/23), Наручиоца, Економског факултета у Крагујевцу

**1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса седишта:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

**2)Техничке карактеристике, спецификација и структура цене, цена, квалитет и количина**

|  |  |
| --- | --- |
| **Техничка спецификација** | **Захтеване карактеристике** |
| Модел | Инвертер клима уређај 18000 BTU ( 5 комада) и Инвертер клима уређај 12000 BTU (5 комада) |
| ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ | Минимум A |
| Користи еколошки гас | Еколошки гас\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Нов / Боја | Неупотребљаван / Бела |
| Укључивање | Даљински управљач |

Понуђени и испоручени клима уређаји морају бити нови, у оригиналним фабричким паковањима, са приложеном техничком документацијом, којом се гарантује оригиналност производа.

Уз сваки испоручен и уграђен клима уређај понуђач је дужан да достави декларацију произвођача са техничким карактеристикама уређаја, упутство за употребу и гарантни лист. Из техничке документације мора се видети да понуђени клима уређaји испуњавају све захтеване минималне техничке карактеристике. Понуђач мора да обезбеди да се кондензат из спољашње и унутрашње јединице клима уређаја сакупља и одводи у складу са законским прописима.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | НАЗИВ | Јед. мере | Количина  | Цена по јединици без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| 1. | **Инвертер клима уређај –**18000 BTU према техничкој спецификацији  | ком | 5 |  |  |
| 2. | **Инвертер клима уређај –**12000 BTU према техничкој спецификацији | ком | 5 |  |  |
| УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-a |  |
| ИЗНОС ПДВ-а |  |
| УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ом |  |

Навести назив произвођача и ознаку модела за Инвертер клима уређај 18000 БТУ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Навести назив произвођача и ознаку модела за Инвертер клима уређај 12000 БТУ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Да ли је понуђач у систему ПДВ-а: ДА - НЕ - (заокружити)**

**Напомена:** Уколико понуђач није у систему ПДВ-а, не треба да попуњава позицију „УКУПНО СА ПДВ-ом“.

Цена у понуди мора бити исказана у динарима, без и са порезом на додату вредност (уколико је понуђач у систему ПДВ-а), са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати цена без пореза на додату вредност.

**У цену клима уређаја по јединици урачунати трошкове испоруке и уградње клима уређаја, проверу и стављање у рад**.

У случају рекламације, изабрани понуђач је дужан да отклони грешку у најкраћем могућем року од улагања рекламације наручиоца.

Са изабраним понуђачем закључиће се уговор на основу услова из понуде.

Место испоруке: у просторијама Наручиоца, Економског факултета у Крагујевцу, Лицеја Кнежевине Србије 3, 34000 Крагујевац и то:

1. Клима уређаји 18000 БТУ за учионицу E-104 ..........................1ком
2. Клима уређаји 12000 БТУ за учионицу E-201 ..........................2ком
3. Клима уређаји 12000 БТУ за учионицу E-202 ..........................2ком
4. Клима уређаји 12000 БТУ за учионицу Д-117 ..........................1ком
5. Клима уређаји 18000 БТУ за учионицу Д-04 .............................1ком
6. Клима уређаји 18000 БТУ за СВЕЧАНА САЛА E-5 ...................2ком
7. Клима уређаји 18000 БТУ за учионицу E-107 ..........................1ком

Рок испоруке и уградње \_\_\_\_\_ дана од дана захетва Наручиоца *(максимално 3).*

Рок плаћања: дана од дана службеног пријема рачуна по извршеној испоруци (не дуже од 45 дана).

Рок важења понуде дана.

Гарантни рок \_\_\_\_\_\_\_\_ месеци *(најмање 24 месеца).*

Понуђач је у обавези да у гарантном року изврши поправку неисправног добра, набавку и уградњу резервног дела и отклањање квара о свом трошку, довођењем добра у исправно стање у року од 3 (три) радна дана од дана позива наручиоца.

Понуђач гарантује да ће испоручена добра бити прописаног квалитета без недостатака у материјалу и изради и да ће у гарантном року правилно функционисати.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Понуђач (потпис): |
| Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА**

**ПОТВРЂУЈЕМ** под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
одговорно лице привредног субјекта/понуђача:

**Понуђач: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адреса:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 да наведени привредни субјект испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта у поступку набавке добара: „Клима уређаји“, шифра Н142/2024,за потребе Наручиоца – Економског факултета у Крагујевцу - и то:

1. Да привредни субјект или законски заступник привредног субјекта у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку набавке, за кривична дела наведена у члану 111. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама;

2. Да је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;

3. Да привредни субјект није у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. Закона о јавним набавкама;

4. Да не постоји сукоб интереса, а у вези са чланом 50. Закона о јавним набавкама;

5. Да привредни субјект није:

**а)** покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца;

**б)** покушао да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку набавке и

**в)** доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.

 Датум Потпис овлашћеног лица понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_